Опросный лист для выбора ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ ЭлектросТАНЦИИ (ДЭС)

Информация о компании.

| Фирма: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
| Отв. лицо по техническим вопросам: |  | Отв. лицо по экономическим вопросам: |  |
| Тел: | Моб.тел: | Тел: | Моб.тел: |

| Мощностные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - режим работы: |  |  | постоянный |  |  | резервный/аварийный |  |  |  |
| - необходимая мощность ДЭС |  |  |  |  | кВА |  | кВт |  |  |
| - вид нагрузки: | компьютерная/ офисная техника техника |  |  |  | кВА |  | кВт |  |  |
|  | освещение/ нагревательные приборы |  |  |  | кВА |  | кВт |  |  |
|  | кондиционеры/ насосы/ электродвигатели |  |  |  | кВА |  | кВт |  |  |
| - наличие нагрузки с большими пусковыми токами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальный ток для данного типа нагрузки |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |
| пусковой ток для данного типа нагрузки |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |
| Характистики работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - изолированная работа от электросети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - совместная работа с сетью (синхронизация с сетью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - совместная работа с другим генератором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - совместная работа с другим генератором и с сетью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - другое (описание)_____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характистики места предполагаемой инсталляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка на улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка в специализированном помещении (дизельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка в подсобном помещении (гараж, сарай, хоз. блок, и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка в низкотемпературном контейнере (диапазон рабочих температур – от _______°С до +45С°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мобильная установка (использование шасси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - другое (описание) ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Шумоглушение: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - допустимый уровень шума на расстоянии 1м |  |  |  |  | Дб |  |
| - необходимо применение индустриального глушителя (снижение шума на 10Дб) |  |  |  |  |  |  |
| - необходимо применение глушителя для малозаселенных зон (снижение шума на 25Дб) |  |  |  |  |  |  |
| - необходимо применение глушителя для густо-заселенных (снижение шума на 35Дб) |  |  |  |  |  |  |
| - необходимо применение шумозащитного кожуха |  |  |  |  |  |  |

| Время необходимой работы ДЭС/ запас топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - необходимое время работы ДЭС от штатного бака |  |  |  |  |  |  |  |
| - необходимо придусмотреть дополнительную емкость для топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем дополнительной емкости для топлива |  |  |  |  |  | л. |  |
| - каким образом происходит заполнение штатной топливной емкости ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной режим заправки |  |  | автоматический режим заправки |  |  |  |
| Необходимые дополнительные опции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система подогрева охлаждающей жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система подзарядки аккумуляторной батареи: |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронный регулятор выходного напряжения генератора (AR): |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналоговая панель управления ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровая панель управления ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Панель удаленного мониторинга и контроля ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение для удаленного мониторинга и контроля ДЭС: |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимо учесть следующие дополнительные моменты:

| Дата / Подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |
| « ____ » _________________ 20 г. |  |