Опросный лист ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ КОНЕЙНЕРА для  монтажа ЭлектросТАНЦИИ

Информация о компании.

| Фирма: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
| Отв. лицо по техническим вопросам: |  | Отв. лицо по экономическим вопросам: |  |
| тел: | Моб.тел: | тел: | Моб.тел: |

| Указать производителя и модель дизель-генераторной установки для использования в составе КДЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требования | Варианты | Указать необходимое |
| Исполнение КДЭС по степени автоматизации | первой |  |
|  | второй |  |
|  | третьей |  |
| Требуется Атомат Ввода Резерва в КДЭС | Да\Нет |  |
| Установка подкачивающего топливного насоса из внешнего бака | Да\Нет |  |
| Дополнительный топливный бак до 1000л. | Да\Нет |  |
| Бесперебойная работа КДЭС | Часов |  |
| Тип контейнера | Каркасный под размер ДГУ |  |
|  | Морской 10' |  |
|  | Морской 20' |  |
|  | Морской 30' |  |
|  | Морской 40' |  |
| Исполнение коструктива КДЭС | Стандартный |  |
|  | Утепленный (указать температуру) |  |
|  | Антивандальный |  |
|  | Низкошумный (в комплекте с решетками глушения и низкошумным глушителем) |  |
| Дополнительный катализатор очистки для выхлопного тракта | Да\Нет |  |
| Приточно-вытяжная вентиляция жалюзийного типа | Да\Нет |  |
| Исполнение клапанов | автоматические управление |  |
|  | ручное управление |  |
| Применение датчика температуры (термостата) | Да\Нет |  |
| Установка градусника внутри контейнера | Да\Нет |  |
| Использование в качестве входной двери торцевые стандартные ворота | Да\Нет |  |
| Установка дополнительной металлической двери | Кол-во |  |
| Утепление металлических дверей | Да\Нет |  |
| Предполагаемая установка КДЭС | на специальный фундамент |  |
|  | нужен прицеп |  |
| Расположение распределительного шкафа | внутри контейнера |  |
|  | вне контейнера |  |
| Освещение | четыре люминесцентных светильника 220 В (2х36) |  |
|  | пять люминесцентных светильника 220 В (2х18) |  |
|  | пять ламп накаливания по 60 Вт |  |
| Аварийное освещение: | два светильника на 24 В |  |
|  | включение на щите собственных нужд |  |
|  | автоматическое переключение на питание от аккумулятора |  |
| Подключение щита собственных нужд от постороннего источника тока 220 В | Да\Нет |  |
| Установка неподвижных защитных решеток снаружи контейнера | Да\Нет |  |
| Установка стальных защитных сеток снаружи контейнера | Да\Нет |  |
| Поддержание в контейнере положительной температуры: | конвектор электрический с термостатом |  |
|  | радиатор электрический с термостатом |  |
|  | регистр для горячей воды сантехнический |  |
|  | конвекторы сантехнические |  |
| Установка сигнализации пожаротушения: | срабатывание от задымленности |  |
|  | срабатывание от температуры |  |
|  | звуковое оповещение |  |
|  | световое оповещение |  |
| Система пожаротушения: | автоматическая порошковая |  |
|  | автоматическая газовая |  |
|  | применение ручных огнетушителей |  |
| Установка розеток | на 220 В |  |
|  | на 24 В |  |
| Перемещение контейнера | автотранспортом |  |
|  | ж/д транспортом |  |
| Окраска контейнера снаружи: | темно-серый цвет |  |
|  | другой цвет: |  |
| Сигнализация от проникновения во внутрь | Да\Нет |  |
| Вывод сигналов сигнализации вне контейнера по сухому контакту | Да\Нет |  |
| Передача сигналов мониторинга работы ДГУ во внешнюю сеть | GSM 3G/4G |  |
|  | TCPIP |  |

Необходимо учесть следующие дополнительные моменты:

| Дата / Подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |
| « ____ » _________________ 20 г. |  |